## Identité
Concentration ammonium dans le milieu pour différents débits et classes de population |  | n
Objectif : | Justifier les niveaux de dépollution (TGD) en fonction de la capacité de dilution du milieu et des concentrations NH4 en aval du rejet
Auteur : | Agence de l'Eau Rhin Meuse / S Petitgenet
Source :
Onglets : | Tableau de calcul
Version : | 2009-09-01
Méthodologie | pour chaque classe de population et niveau de débit, les flux bruts et nets sont calculés. La concentration NH4 au droit du rejet est établie par le calcul suivant : ([NH4]amont x Qamont + nb d'habitants x EH ammonium/j) / (Qamont + Qgénéré)
En fonction du Pe/Qe, le TGD varie et les charges rejetés également.
Remarques :

## Tableau de calcul
Milieu naturel
Classes de débit | très faible | faible | moyen | important
Débit (l/s) | 4 | 10 | 50 | 200
m3/j | 345.6 | 864 | 4320 | 17280
Flux NH4 amont | 0.1728 | 0.432 | 2.16 | 8.64
Données sur le rejet et évaluation de l'impact NH4 dans le milieu
Rejet | Débit de rejet généré |  |  | Flux bruts rejet |  | TGD prescrit et flux nets NH4 (kg/j) |  |  | [NH4] dans le milieu sans dépollution (mg/l) |  |  |  | Pe/Qe |  |  |  | [NH4] dans le milieu avec dépollution (mg/l)
habitants | l/s | m3/h | m3/j | flux NK kg/j | flux NH4 kg/j | 50% | 60% | 75% | très faible | faible | moyen | important | très faible | faible | moyen | important | très faible | faible | moyen | important
50 | 0.075231 | 0.27083 | 6.5 | 0.55 | 0.42429 | 0.21214 | 0.16971 | 0.10607 | 1.6958 | 0.98367 | 0.59732 | 0.52436 | 12.5 | 5 | 1 | 0.25 | 0.79202 | 0.69123 | 0.54828 | 0.51208
100 | 0.15046 | 0.54167 | 13 | 1.1 | 0.84857 | 0.42429 | 0.33943 | 0.21214 | 2.8482 | 1.4602 | 0.69434 | 0.54869 | 25 | 10 | 2 | 0.5 | 1.0735 | 0.87962 | 0.59642 | 0.52416
200 | 0.30093 | 1.0833 | 26 | 2.2 | 1.6971 | 0.84857 | 0.67886 | 0.42429 | 5.0321 | 2.3923 | 0.88752 | 0.59732 | 50 | 20 | 4 | 1 | 1.6068 | 0.96212 | 0.69226 | 0.54828
300 | 0.45139 | 1.625 | 39 | 3.3 | 2.5457 | 1.2729 | 1.0183 | 0.63643 | 7.0684 | 3.2976 | 1.0795 | 0.64586 | 75 | 30 | 6 | 1.5 | 2.1041 | 1.1832 | 0.72913 | 0.57237
400 | 0.60185 | 2.1667 | 52 | 4.4 | 3.3943 | 1.6971 | 1.3577 | 0.84857 | 8.9715 | 4.1772 | 1.2704 | 0.69434 | 100 | 40 | 8 | 2 | 2.5688 | 1.398 | 0.8046 | 0.59642
500 | 0.75231 | 2.7083 | 65 | 5.5 | 4.2429 | 2.1214 | 1.6971 | 1.0607 | 10.7542 | 5.0321 | 1.4602 | 0.74274 | 125 | 50 | 10 | 2.5 | 3.0042 | 1.6068 | 0.87962 | 0.62043
1000 | 1.5046 | 5.4167 | 130 | 11 | 8.4857 | 4.2429 | 3.3943 | 2.1214 | 18.2055 | 8.9715 | 2.3923 | 0.98367 | 250 | 100 | 20 | 5 | 4.8239 | 2.5688 | 0.96212 | 0.69123
1500 | 2.2569 | 8.125 | 195 | 16.5 | 12.7286 | 6.3643 | 5.0914 | 3.1821 | 23.8649 | 12.4274 | 3.2976 | 1.2228 | 375 | 150 | 30 | 7.5 | 6.206 | 3.4128 | 1.1832 | 0.78578
2000 | 3.0093 | 10.8333 | 260 | 22 | 16.9714 | 8.4857 | 6.7886 | 4.2429 | 28.3095 | 15.4835 | 4.1772 | 1.4602 | 500 | 200 | 40 | 10 | 7.2914 | 4.1591 | 1.398 | 0.87962
Note on D10: petitgenet: conso 130 l/j/hab
Note on A6: petitgenet: hypothèse : qualité NH4 amont = 0,5 mg/L objectif de bon état respecté
Note on F10: petitgenet: hypothèse : Flux NH4 = 60% Flux azote réduit
Note on G10: petitgenet: si Pe/Qe < 5
Note on H10: petitgenet: si Pe/Qe compris entre 5 et 10
Note on I10: petitgenet: si Pe/Qe > 10
Note on E10: petitgenet: EH azote = 11g/j/hab
En fonction des valeurs de Pe/Qe, le niveau d'ambition (TGD) varie : Pe/Qe < 5 --> TGD 50% (traitement mini réglementaire) Pe/Qe compris entre 5 et 10 --> TGD 60% Pe/Qe > 10 --> TGD 75% (meilleure technique disponible)
Lorsque la concentration en ammonium au droit du rejet est inférieure à 1 mg/L, on peut considérer le rejet acceptable compte tenu de l'abattement lié à l'auto-épuration pour ce paramètre. On "récupère" alors rapidement une valeur proche du bon état plus en aval du rejet. Les résultats montrent que pour des Pe/Qe <=10, l'application du TGD objectif (50% ou 60%) permet le respect de ce niveau de 1 mg/L. Pour des Pe/Qe compris entre 10 et 50, le niveau d'ammonium après dépollution (TGD 75%) reste inférieur au niveau "médiocre" du guide technique évaluation de l'état des masses d'eau. A ce niveau de concentration, le paramètre ammonium ne pose pas réellement de problème de toxicité dans le milieu si les capacités auto-épuratoires en aval sont normales. Les rejets de nutriments (nitrates, phosphates) qui ne peuvent pas être traités nécessitent cependant la mise en oeuvre de mesures correctives (technique à moindre coût de type zone tampon). Pour des Pe/Qe compris entre 50 et 250, le niveau d'ammonium après dépollution (TGD 75 %) atteint le niveau médiocre du guide technique évaluation de l'état des masses d'eau, des mesures correctives (pour les nutriments) ET compensatoires (nutriments et ammonium) sont indispensables pour limiter l'impact sur le milieu naturel. Pour des Pe/Qe > 250, le niveau d'ammonium après dépollution dans le milieu est incompatible avec le fonctionnement biologique d'un cours d'eau ([NH4] > 5 mg/L). Dans ce cas, d'autres solutions doivent être explorées : rejet zéro (technique d'évapo-transpiration du rejet), déplacement du rejet vers un milieu dont l'admissibilité est plus élevée.
Sans traitement, seuls les rejets dont le Pe/Qe est inférieur à 5 ont un impact faible sur le milieu ([NH4+] < 1 mg/L)